
[image: image3.png]Security Systems






[image: image1.png]



Το μοντέλο NWC-0455 Dinion IP είναι μια έγχρωμη ψηφιακή κάμερα δικτύου 1/3" με αισθητήρα CCD, σχεδιασμένη ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας σε κάθε περίσταση. Αυτή η εξαιρετικά μικρού μεγέθους κάμερα παρέχει ποιότητα βίντεο MPEG-4 εφάμιλλη του DVD, με ρυθμό ανανέωσης έως 25 και 30 εικόνες ανά δευτερόλεπτο (για PAL και NTSC αντίστοιχα). Η Dinion IP είναι μια πραγματικά υβριδική κάμερα με συνδέσεις Ethernet αλλά και BNC που μπορούν να εξασφαλίσουν άμεση σύνδεση δικτύου και ταυτόχρονα υποστήριξη του υπάρχοντος αναλογικού εξοπλισμού. Τα δικτυακά σήματα βίντεο αποστέλλονται σε δίκτυα IP και μπορούν να ληφθούν και να προβληθούν από προγράμματα περιήγησης στο web για υπολογιστές, τα οποία χρησιμοποιούν τα συστήματα διαχείρισης βίντεο DiBos ή VIDOS, ή από αποκωδικοποιητή BOSCH Video over IP (BVIP) για προβολή σε οθόνη CVBS ή VGA. Η σύνδεση BNC εξασφαλίζει άμεση είσοδο δεδομένων σε ένα συμβατικό αναλογικό σύστημα μεταγωγέα ή DVR, γεγονός που διευρύνει ακόμη περισσότερο τις ευέλικτες επιλογές προβολής και εγγραφής της Dinion IP. Η κάμερα Dinion IP χρησιμοποιεί τη μέθοδο συμπίεσης MPEG-4, περιορισμό εύρους ζώνης και δυνατότητες πολλαπλής μετάδοσης για την αποτελεσματική διαχείριση του εύρους ζώνης και των απαιτήσεων αποθήκευσης ενώ εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα και ανάλυση εικόνας.

Οι ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη (OSD) απλοποιούν την προσαρμογή της οπίσθιας εστίασης και τη διαμόρφωση του δικτύου, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος εγκατάστασης και υποστήριξης. Η τεχνολογία Power over Ethernet (PoE) διευκολύνει και καθιστά πιο οικονομική την εγκατάσταση επειδή οι κάμερες μπορούν πλέον να εγκατασταθούν και σε σημεία που δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης ρεύματος AC.
Περιγραφή λειτουργειών
Κωδικοποίηση βίντεο MPEG4 Ο κωδικοποιητής MPEG-4 της Dinion δημιουργεί ροή εικόνων βίντεο υψηλής ποιότητας σε χαμηλούς ρυθμούς bit, ελαχιστοποιώντας τις απαιτήσεις εύρους ζώνης και αποθήκευσης, πράγμα που μειώνει ακόμη περισσότερο

το κόστος. Κάθε κάμερα Dinion IP μπορεί να εξασφαλίσει έως 25 και 30 εικόνες ανά δευτερόλεπτο (PAL και NTSC) σε πραγματική ανάλυση βίντεο 4CIF.
Βίντεο τριπλής ροής
Οι κάμερες Dinion IP μπορούν να δημιουργήσουν δύο διαφορετικές ροές εικόνων βίντεο MPEG-4 και μία ροή εικόνων βίντεο JPEG ταυτόχρονα. Αυτή η προηγμένη δυνατότητα τριπλής ροής, που δεν συνηθίζεται σε άλλα συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης IP, επιτρέπει στο χρήστη να συνδυάζει τις απαιτήσεις για προβολή ζωντανών εικόνων και εγγραφών ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες τοποθεσιών και επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, τα συστήματα BOSCH Video over IP (BVIP) μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να γίνεται εγγραφή βίντεο με μία συγκριμένη ρύθμιση για την ποιότητα των εικόνων (π.χ. 3,75IPS στα 2CIF), ενώ ταυτόχρονα θα προβάλλονται ζωντανές εικόνες με τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα (π.χ. 30IPS στα 4CIF). Εναλλακτικά, το σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να παρέχεται ροή εικόνων MPEG-4 υψηλού εύρους ζώνης σε έναν τοπικό χρήστη δικτύου LAN, και παράλληλα ροή εικόνων MPEG-4 χαμηλού εύρους ζώνης σε έναν απομακρυσμένο χρήστη μέσω σύνδεσης WAN ενώ ταυτόχρονα να χρησιμοποιείται η ροή εικόνων JPEG για απομακρυσμένη προβολή, π.χ. σε ένα PDA.

Επιλογές τροφοδοσίας ρεύματος
Η κάμερα NWC-0455 διαθέτει τις τρεις επιλογές τροφοδοσίας ρεύματος PoE, 24 VAC και 12 VDC. Η χρήση της επιλογής PoE διευκολύνει την εγκατάσταση και είναι πιο οικονομική, αφού οι κάμερες δεν χρειάζονται επιτόπια πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.

Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια συσκευή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS), η οποία θα επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία ακόμη και όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τροφοδοσία ρεύματος, π.χ. σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
Ρύθμιση δικτύου βάσει της λειτουργίας OSD
Ο ορισμός παραμέτρων δικτύου και οι βασικές ρυθμίσεις της κάμερας (π.χ. ρύθμιση και οπίσθια εστίαση φακού) γίνονται γρήγορα και εύκολα με τις ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη (λειτουργία OSD) και με την έξοδο σύνθετου σήματος βίντεο BNC. Σε αντίθεση με άλλες κάμερες IP, για τη ρύθμιση της Dinion IP, δεν χρειάζονται βοηθητικά προγράμματα σύνδεσης δικτύου, διαμόρφωσης υπολογιστή ή άλλα εργαλεία. 

Δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης τύπου φακού
Με αυτή τη δυνατότητα, αναγνωρίζεται αυτόματα ο τύπος φακού και διευκολύνεται η εστίασή του στο μέγιστο άνοιγμα για να εξασφαλιστεί ότι διατηρείται η σωστή εστίαση καθ'όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή φίλτρα.
Λειτουργία NightSense
Η λειτουργία NightSense χρησιμοποιείται για την περαιτέρω επέκταση της εξαιρετικής ευαισθησίας, η οποία τριπλασιάζεται στη μονόχρωμη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Εγκρίσεις χωρών
Συμμόρφωση με:

IEC 60950, EN 55022 class B, UL 6500, EN 55024, J 60950, EN 61000-3-2, AS/NZS 3548, EN 61000-3-3, EN 55103-1-2, FCC class B τμήμα 15, IEC 60068-2-27, E 60065-00

[image: image2.png]



1.01
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΜΕΡΑΣ
A. Η καθοριζόμενη κάμερα θα είναι σχεδιασμένη για εφαρμογές επιτήρησης και βιομηχανικές εφαρμογές οι οποίες απαιτούν μια συμπαγή (compact), στιβαρή κάμερα CCD με δυνατότητες δικτύου IP. Η εν λόγω κάμερα θα είναι μια υψηλής ανάλυσης, πλήρως αυτόματη, έγχρωμη κάμερα 1/3", η οποία θα είναι σε θέση να παρέχει βίντεο ποιότητας DVD μέσω δικτύου IP LAN/WAN παρέχοντας ταυτόχρονα και αναλογικό βίντεο για την υποστήριξη του υπάρχοντος αναλογικού εξοπλισμού. Η κάμερα θα είναι σε θέση να παρέχει βίντεο συμπίεσης MPEG-4 ποιότητας 4CIF και με ρυθμό 30 εικόνων ανά δευτερόλεπτο (NTSC) ή 25 εικόνων ανά δευτερόλεπτο (PAL) μέσω δικτύου IP. 
1.02
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
A.
Η καθοριζόμενη κάμερα θα είναι μια γνήσια υβριδική, έγχρωμη κάμερα 1/3", η οποία θα παρέχει τόσο σύνδεση Ethernet για απευθείας σύνδεση με ένα δίκτυο όσο και σύνδεση BNC που θα μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα τον υπάρχοντα αναλογικό εξοπλισμό κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

B. Η κάμερα θα ενσωματώνει ένα διακομιστή βίντεο δικτύου, του οποίου η κύρια λειτουργία θα είναι η κωδικοποίηση βίντεο για μετάδοση μέσω ενός δικτύου IP.
Γ.
Η καθοριζόμενη κάμερα θα παράγει βίντεο MPEG-4, ανάλυσης 4CIF, ποιότητας DVD, με ρυθμό 30 εικόνων ανά δευτερόλεπτο (NTSC) ή 25 εικόνων ανά δευτερόλεπτο (PAL), μέσω IP. Η κάμερα θα υποστηρίζει επίσης ανάλυση 2CIF, ½ D1, CIF και QCIF.

Δ. Τα σήματα βίντεο της κάμερας που μεταδίδονται μέσω του δικτύου IP, θα είναι δυνατό να ληφθούν και να προβληθούν χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:
1) Έναν web browser κάμερας σε υπολογιστή (Microsoft IE browser έκδοση 6.0 ή μεταγενέστερη). 

2) Το πρόγραμμα λογισμικού διαχείρισης βίντεο VIDOS της Bosch, το οποίο εκτελείται σε λειτουργικό σύστημα Windows 2000/XP.
3) Έναν Ψηφιακό Εγγραφέα Βίντεο DiBos 8.0 της Bosch.
4) Έναν Αποκωδικοποιητή βίντεο μέσω IP (BVIP) της Bosch για προβολή σε στάνταρ οθόνη κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ή οθόνη VGA.
E.
Η κάμερα θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης δημιουργίας δύο ανεξάρτητων ροών (streams) βίντεο MPEG-4 και μίας ροής JPEG, επιτρέποντας έτσι τη χρησιμοποίηση του εύρους ζώνης και τη διαμόρφωση της ποιότητας εικόνας για την ικανοποίηση ειδικών απαιτήσεων.

ΣΤ.
Η καθοριζόμενη κάμερα θα είναι σχεδιασμένη για υποστήριξη "power over the Ethernet" (PoE) χρησιμοποιώντας καλώδιο UTP Κατηγορίας 5 με υποδοχές σύνδεσης RJ45 όταν χρησιμοποιείται διακόπτης συμβατός με IEEE802.3af. Η κάμερα θα είναι επίσης δυνατό να τροφοδοτηθεί μέσω στάνταρ πηγών τροφοδοσίας 24 VAC ή 12 VDC Κατηγορίας 2.

Ζ.
Η καθοριζόμενη κάμερα θα υποστηρίζει τη λειτουργία unicast, η οποία επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη μέσω δικτύου. Επιπλέον, θα υποστηρίζει multicast ροή βίντεο, η οποία επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ενός πομπού και πολλαπλών δεκτών όταν χρησιμοποιείται σε κατάλληλα διαμορφωμένο δίκτυο με χρήση των πρωτοκόλλων UDP και IGMP.

H.
Η πρόσβαση στην κάμερα μέσω του δικτύου θα περιορίζεται με τρία επίπεδα προστασίας, όπου το κάθε επίπεδο θα διαθέτει το δικό του κωδικό πρόσβασης και τις δικές του εξουσιοδοτήσεις.

Θ.
Η κάμερα θα διαθέτει δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας βίντεο (video authentication), με την οποία όλες οι μεταδιδόμενες εικόνες θα επισημαίνονται με μια οπτική ένδειξη σχετικά με το εάν η εικόνα είναι η πρωτότυπη ή έχει παραποιηθεί.  
 

Ι. Η κάμερα θα υποστηρίζει λειτουργία λήψης φωτογραφιών, με την οποία μεμονωμένες εικόνες 4CIF, JPEG από την ακολουθία βίντεο που προβάλλεται την τρέχουσα χρονική στιγμή, θα αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή.

ΙΑ.
Η κάμερα θα διαθέτει επίσης λειτουργία εγγραφής για την αποθήκευση ακολουθιών 
βίντεο στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή. Αυτές οι αποθηκευμένες εικόνες θα είναι δυνατό, στη συνέχεια, να προβληθούν με χρήση ενός προγράμματος προβολής MPEG (MPEG viewer) παρεχόμενου από τον κατασκευαστή.


ΙΒ.
Η κάμερα θα διαθέτει λειτουργία ανίχνευσης κίνησης εικόνας που θα παρέχει 

μια περιοχή ανίχνευσης, το μέγεθος της οποίας θα είναι δυνατό να ρυθμιστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις. Θα παρέχεται επίσης δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας καθώς και μια ένδειξη κίνησης αιχμής (peak motion indicator) για τη ρύθμιση της ευαισθησίας της κίνησης.

ΙΓ. Η κάμερα θα διαθέτει ένα μενού ρυθμίσεων διαμόρφωσης και μια οθόνη γραφικών διασύνδεσης χρήστη, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η εκτέλεση των ρυθμίσεων της κάμερας όταν χρησιμοποιείται web browser. Και οι δύο αυτές διασυνδέσεις θα παρέχουν πρόσβαση στις ίδιες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκεύονται στη μνήμη της κάμερας και θα διατηρούνται ακόμη και κατά τη διάρκεια διακοπών της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

ΙΔ. Η κάμερα θα εμφανίζει ξεχωριστές καταχωρήσεις ημερολογίου συστήματος, οι οποίες θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας της κάμερας και τη σύνδεσή της, καθώς και ένα ημερολόγιο συμβάντων το οποίο θα εμφανίζει τη μέθοδο διέγερσης συναγερμών ή το χρόνο τερματισμού των συναγερμών. Θα υπάρχει δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης των μηνυμάτων συστήματος και συμβάντων σε ένα αρχείο υπολογιστή.

ΙΕ. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλες οι καθοριζόμενες κάμερες που λειτουργούν στο δίκτυο έχουν τα εσωτερικά τους ρολόγια ρυθμισμένα στην ίδια ώρα και ημερομηνία, κάθε κάμερα θα διαθέτει μια λειτουργία η οποία θα συγχρονίζει την ώρα και την ημερομηνία της κάμερας με την ώρα και την ημερομηνία του υπολογιστή. Η κάμερα θα διαθέτει επίσης τη δυνατότητα λήψης ενός σήματος ώρας από ένα διακομιστή ώρας, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο διακομιστή ώρας RFC 868, το οποίο θα μπορεί να ανακαλείται αυτόματα από την κάμερα κάθε δέκα λεπτά.
1.03
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
A.
Η κάμερα θα διαθέτει μια είσοδο συναγερμού η οποία θα μπορεί να διεγείρεται από μια κανονικά ανοικτή (N.O.) ή κανονικά κλειστή (N.C.) επαφή.

B. Η κάμερα θα διαθέτει τη δυνατότητα εμφάνισης, κατά τη λήψη συναγερμού, ενός προγραμματιζόμενου μηνύματος συναγερμού, αποτελούμενου από 31 χαρακτήρες το μέγιστο.

Γ.
Στην περίπτωση συναγερμού, η κάμερα θα είναι σε θέση να διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να πραγματοποιεί αυτόματα σύνδεση με μια προκαθορισμένη διεύθυνση IP. Θα υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού έως και δέκα διευθύνσεων IP, οι οποίες θα επιλέγονται με αριθμητική σειρά μέχρι να επιτευχθεί πραγματοποίηση σύνδεσης. Η κάμερα θα διαθέτει δυνατότητα αυτόματης επανασύνδεσης με μία από τις προαναφερθείσες προκαθορισμένες διευθύνσεις IP κατά την επανεκκίνησή της μετά από απώλεια σύνδεσης ή βλάβη του δικτύου. 

Δ. Η κάμερα θα παρέχει μια έξοδο ρελέ η οποία θα διαθέτει δυνατότητα επιλογής λειτουργίας ως κανονικά ανοικτή ή κανονικά κλειστή επαφή. Το ρελέ θα ενεργοποιείται από μια είσοδο εξωτερικού συναγερμού στην κάμερα, με μη αυτόματη ενεργοποίηση από τον browser, κατά την ανίχνευση κίνησης εικόνας ή κατά την απώλεια της εικόνας.

1.04
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
Α. Η καθοριζόμενη κάμερα θα χρησιμοποιεί αισθητήρα εικόνας CCD φορμά 1/3", με μεταφορά γραμμής και δυνατότητα παραγωγής εικόνων ανάλυσης έως και 540 TVL στην αναλογική έξοδο εικόνας.
Β. Η κάμερα θα παρέχει ενδείξεις οθόνης (on-screen display) για την απλούστευση των ρυθμίσεων οπίσθιας εστίασης κάμερας/φακού και διαμόρφωσης δικτύου.
Γ.
Η κάμερα θα παράγει σήμα σύνθετης εικόνας (composite video), μέσω μιας υποδοχής σύνδεσης BNC, η οποία θα επιτρέπει την απευθείας είσοδο σε ένα μεταγωγέα αναλογικής μήτρας, DVR ή σε οποιοδήποτε άλλο στάνταρ αναλογικό εξοπλισμό εικόνας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

Δ. Εκτός από την κανονική έγχρωμη λειτουργία, η κάμερα θα διαθέτει επίσης μονόχρωμη λειτουργία νύχτας με χρήση της τεχνολογίας NightSense( της Bosch, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Στη λειτουργία νύχτας, η ευαισθησία της κάμερας θα ενισχύεται κατά ένα συντελεστή της τάξης του 3.

Ε. Η κάμερα θα δέχεται φακούς τύπου τοποθέτησης CS και C. Για ευκολία στην εγκατάσταση, η κάμερα θα ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο του φακού που χρησιμοποιείται και θα βελτιστοποιεί ανάλογα την απόδοση.

ΣΤ. Η κάμερα θα παρέχει έναν οδηγό ρύθμισης φακού κατά τη ρύθμιση της οπίσθιας εστίασης του φακού προκειμένου να επιτρέπεται η εστίαση στο μέγιστο άνοιγμα του φακού, έτσι ώστε το αντικείμενο ενδιαφέροντος εντός του οπτικού πεδίου να παραμένει διαρκώς εστιασμένο.
1.05 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. Πρότυπα βίντεο: MPEG-4, M-JPEG
B. Έξοδος εικόνας:  Σύνθετη εικόνα (composite video) 1,0 Vpp, 75 Ohm, υποδοχή σύνδεσης BNC. 
Γ. Ανάλυση αναλογικής εικόνας: 540 TVL.

Ε. Κατανάλωση ισχύος: 8 VA μέγιστη.

F. Λόγος σήματος προς θόρυβο: 50 dB.

G. AGC: 21 dB, (μέγ). 
1.06 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Α. Έξοδος εικόνας: BNC
B. Ethernet: 10/100 Base-T, με δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης, υποστήριξη ημίδιπλης/πλήρους διπλής αμφίδρομης λειτουργίας (half/full duplex) και υποδοχή σύνδεσης RJ-45.

C. Τοποθέτηση Κάμερας: 1/4" - 20, επάνω και κάτω.

D. Τοποθέτηση φακού: CS ή C.  

E. Βάρος: 0,45 kg
ΣΤ. Διαστάσεις χωρίς φακό: 59 Υ x 67 Π x 122 Μ mm
Ζ. Συνδέσεις τροφοδοσίας:
1) Μοντέλα 12 VDC και 24 VAC, 50 και 60 Hz:  Υποδοχές τύπου πίεσης.

2) PoE: συμβατό με IEEE 802.3af μέσω υποδοχής σύνδεσης RJ-45.

1.07 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Β. Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας: 0Ί έως 40ΊC
Β. Υγρασία: 20% έως 80% μη-συμπυκνούμενη
1.08 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Α. Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 
1) Εκπομπές στην Ευρώπη: EN55022 κλάση B, EN61000-3-2, EN61000-3-3 
Εκπομπές στις ΗΠΑ: FCC CFR 47 μέρος 15 κλάση B


2) Ατρωσία στην Ευρώπη: EN50130-4 Συστήματα Συναγερμών
B.
Ασφάλεια
1)
Ευρώπη: EN60950-1
2)
ΗΠΑ και Καναδάς: UL60950-1, CAN/CSA E60950-1
Αυτό το προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται από εταιρία της οποίας το σύστημα ποιότητας συμμορφώνεται με το πρότυπο I.S./ISO 9001/EN 29001, QUALITY SYSTEM.
      �





ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ IP NWC-0455 DINION





Έγχρωμη κάμερα δικτύου προηγμένης τεχνολογίας με αισθητήρα CCD


Ποιότητα DVD έως 25/30 IPS στα 4CIF


Τριπλή ροή εικόνων με αποτελεσματικές λειτουργίες αποθήκευσης: Dual MPEG-4 & JPEG ταυτόχρονα


Τεχνολογία Power over Ethernet (συμβατή με IEEE 802.3af)


Υβριδική κάμερα IP με εξόδους αναλογικής σύνδεσης και σύνδεσης Ethernet


Λειτουργία NightSense για συνθήκες χαμηλού φωτισμού


Εξαιρετικά μικρό μέγεθος








Βύσμα φακού 


Κουμπιά ελέγχου 


Είσοδος συναγερμού, Έξοδος ρελέ


Λυχνία LED (για τροφοδοσία, σύνδεση, κυκλοφορία σημάτων)


Είσοδος τροφοδοτικού 


Έξοδος βίντεο BNC


Σύνδεση Fast Ethernet 10/100 Base-T





Greece:				


Robert Bosch S.A.		Robert Bosch A.E.			


162, Kifissou Ave. 		Κηφισσού 162,


121 31 Peristeri, Greece	121 31 Περιστέρι


Phone: +30 210 5701352 	Τηλ: +30 210 5701352			


Fax: +30 210 5701357 	Fax: +30 210 5701357


BoschST@gr.bosch.com	BoschST@gr.bosch.com


� HYPERLINK "http://www.boschsecutity.gr" ��www.boschsecutity.gr�		� HYPERLINK "http://www.boschsecutity.gr" ��www.boschsecutity.gr�	








