Fixed Dome Kamera
5MP Tag/Nacht-IP-Kamera für den Außenbereich
Feststehende IP Dome-Kamera für die professionelle 24/7 Videoüberwachung im Außenbereich mit integrierter Infrarotbeleuchtung bis 30m. 
Die Montage erfolgt mittels einem installationsfreundlichen 2-Schritt-System zur Minimierung von Montageaufwänden.
Die Fokussierung und Konfiguration erfolgen komplett ferngesteuert.

Zum Schutz der Aufzeichnung verfügt die Kamera über eine Recording Funktion, mit welcher auf einer SD-Karte mit bis zu 2TB und iSCSI Systemen mit beliebiger Speichergröße aufgezeichnet werden kann. 
Für kurzzeitige Netzwerkausfälle werden Videodaten im internen RAM zwischengespeichert und bei wieder hergestellter Verbindung automatisch dem Speichersystem zugewiesen.

Der Dynamikbereich von mindestens 120 dB sorgt für klare Bilder in extrem kontrastreichen Umgebungen. Der Wide Dynamic Range Betrieb muss auch in Anwendungen mit schnell bewegten Objekten ohne Unschärfe und Geisterbilder anwendbar sein. 

Die Kamera verfügt über eine dynamische Bandbreitenbegrenzung (intelligentes Streamen), um Bandbreiten und Speicherbedarf individuell konfigurieren zu können.

Die integrierte KI-Analyse ist in der Lage 2D objektklassenorientierte Videobild-analysen in Echtzeit durchzuführen. Hierbei sind 16 Alarmregeln gleichzeitig verarbeitbar.

Objektklassen wie Personen und Fahrzeuge werden unterschieden, um diese mittels individuellen Alarmregeln verarbeiten zu können. 

Zur Einhaltung von Anforderungen oder Minimierung von Systemberechnungen (Stromeinsparung) kann die Generierung von META-Daten gänzlich oder in individuell anpassbaren Bereichen deaktiviert werden.

Die integrierten Videoanalysen werden herstellerseitig kontinuierlich verbessert und durch Bereitstellung kostenfreier Firmwareupdates eingespielt.

Analyseevents werden parallel zum Videostream (nativ und ONVIF) auch mittels MQTT-Protokoll bereitgestellt, um die Kompatibilität zu übergeordneten Systemen zu gewährleisten.

Die Kamera verfügt über spezielle Szenen-Modis zur automatischen Anpassung an die jeweilige Beleuchtungssituation.

Zur Bescheinigung der IT Security verfügt die Kamera über Cybersicherheitszertifikate nach UL 2900-2-3 und IEC 62443-4-1. 

Die Integrierte Firewall schützt vor mehrfachen unautorisierten Anmeldeversuchen.

Zur zentralen Einspielung von Zertifikaten wird das SCEP-Protokoll unterstützt.

Durch die enthaltene Softwareversiegelung werden jegliche Konfigurationsänderungen umgehend via E-Mail, SNMP oder Alarm gemeldet.

Alle schützenswerten Daten wie Passwörter, Zertifikate etc. werden im Trusted Plattform Modul (TPM) mit 4096 Bit verschlüsselt.

Durch die Integration der Kamera in eine cloudbasierte Plattform werden automatisch Systemereignisse wie Störung in der Aufzeichnung, Verbindungsabbruch oder veralteter Firmware gemeldet. Automatische Firmwareupdates sind mittels One-Click Verfahren möglich.

Die Kamera entspricht NDAA.
Sensor:
1/2,7-Zoll CMOS (2592 x 1944)

Videostandards:
H.264, H.265, M-JPEG

Datenrate:
konfigurier- und limitierbar mittels Intelligent Streaming
Videoauflösung
maximal 5MP (2592 x 1944)

Bildwiederholrate
bis zu 30 Bilder/s

Streams:
4 x H.264/265, MJPEG

GOP-Struktur
IP

Gesamtverzögerung (IP)
<120 ms (30 fps)
Netzwerkprotokolle:
IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/SRTP/RTCP; RTSP/RTSPS; IGMP V2/V3; ICMPv6; FTP/Secure FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication, SCEP, MQTT
Datensicherheit


Co-Prozessor (TPM):
RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit
PKI: 
X.509 certificates

Encryption:
Vollständige End-to-End-Verschlüsselung mit 


unterstütztem VMS

Verschlüsselung: 
TLS 1.2; TLS 1.3; AES 256; AES 128
Lokaler Speicher: 
XTS-AES

Videoauthentisierung:
MD5; SHA-1; SHA-256; Checksum
Datensicherheit:
ULCAP nach UL 2900-2-3


IEC 62443-4-1
Software-Upgrade
Nur doppelt signierte Firmwarefiles, Secure Boot
Konfiguration
über Webbrowser, integrierter Webserver, Project Assistant (iOS, Android, Windows), Configuration Manager
Cloud
Remote Konfiguration und Nutzdatenzugriff über Cloud 
Interne Aufzeichnung:
SDXC / SDHC / SD Kartensteckplatz, bis zu 2TB

Empfindlichkeit:
0,140 lx (Farbmodus)


0,030 lx (Nachtmodus)
Dynamik:
120 dB
Elektronischer Shutter:
1/25 bis 1/15.000s
Weissabgleich:
ATW 2.000 bis 10.000K

Gegenlichtkompenation:
ON/OFF
Ethernet:
10/100 Base-T
Integrierte Videoanalyse:
Objektorientiert 
Integrierte Analyseregeln:Objekt in Feld, Eindringen / Verlassen von Feld,
Linienquerung, Zähler, Belegung, Herumlungern, Routenverfolgung, Unbewegtes oder beseitigtes Objekt, Zustandsänderung, Ähnlichkeitssuche und Manipulation.

Alarmeingänge:
1 x 5 VDC 

Alarmausgang:
1x maximum: 12 VDC, 50mA
Analoger Videoausgang
CVBS: 1.0 Vp-p/75ohm composite, 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL) zur Installation
Audioeingang
Line-In; Eingang Mikrofonpegel
Audioausgang
Line-Out
Komprimierung und Abtastrate

G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC 80kbps 16 kHz; 

AAC-LC 48kbps 16kHz; AAC-LC up to 96kbps 32 kHz; 

AAC-LC up to 96kbps 48 kHz

Objektiv
3,3-10,2 mm, IR, F1.6
Horizontales Blickfeld:
101,4° - 30,1°



Beleuchtung:
Infrarot 850nm 



IR Distanz 30m 

Objektivsteuerung:
motorischer Zoom und Fokus
Stromversorgung:
PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3 (4,5W-7,9W)

24 VAC ±10%
Kompatibilität:
ONVIF Profile S/G/T/M
Gehäuse:
Aluminium

Abmessungen:
137 mm x 111 mm
Gewicht:
0,79kg

Schutzart:
IP66
Schlagschutz;
IK10

Betriebstemperatur:
-30 bis +50°C
Garantie:
5 Jahre
angebotenes Fabrikat: 
BOSCH



angebotener Typ: 
NDE-3703-AL-IO

__________
__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________
