# Masthalterung für IR-Strahler

Halterung zur Montage an Mastdurchmessern von 7,5 bis 20 cm.

Mechanische Daten

Abmessungen 		(B x H x T) 160 x 117 x 46 mm

Gewicht		798 g

Standardfarbe		Schwarz

Konstruktionsmaterial		Rostfreier Stahl

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	IIR-MNT-PMB		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________