# Netzteil 100 W für IIR-Strahler

Konstante Spannungsversorgung für IIR-Strahler im Innen- und Außenbereich

Elektrische Daten

Eingangsspannung		(VAC) 100 VAC – 240 VAC 50/60 Hz

Ausgangsspannung		(VDC) 24 VDC

Verbindungsart 		Freie Kabelenden

Maximallast (A) 		4,17 A

Konstruktion

Abmessungen (H x B x T)	71,4 mm x 210 mm x 45,4 mm

Gewicht 		1,15 kg

Standardfarbe		Schwarz

Material		Aluminium

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (°C) 		-25 °C – 50 °C

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, (%) 	10% – 90%

nicht kondensierend

Schutzart 				IP67

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	PSU-IIR-100

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________